## Obnova_pročelja
	Investitor: FOI – Pavlinska 2, HR 42000
	Varaždin, Hrvatska

	IZMJENA FASADNE STOLARIJE I OBNOVA FASADE

br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	ukupno

	OPĆI NAPUTCI

	Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
	Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
	Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sve ostalo dovesti u prvobitno stanje o svom trošku, odgovarajućim sredstvima, čišćenjem, pranjem i sl., te da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje.
	Čišćenja u toku izrade, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada moraju se strogo poštivati. Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.

	OBNOVA PROČELJA

1.	PRIPREMNI RADOVI

1.1.	Doprema, postava i demontaža cijevne fasadne skele na uličnom pročelju. Skelu izvesti s potrebnom zaštitnom folijom i zaštitom pločnika.
	Obračun po m2.	m2	472,00

1.2.	Ručno skidanje dotrajale i trošne žbuke, s čišćenjem reški, na kompletnom pročelju uključujući profilirane vijence i štuko ukrase. Točna količina će se odrediti nakon detalnjog pregleda uz prisustvo investitora i konzervatorske službe. Cca 50 %.
	Obračun po m2.	m2	236,00

1.3.	Čišćenje cjelokupnog pročelja četkanjem ili pjeskarenjem pod niskim tlakom i preprema za ponovno žbukanje. Pritisak pjeskarenja treba prilagoditi čvrstoći žbuke
	Obračun po m2.	m2	472,00

	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				0,00

2.	GRAĐEVINSKI RADOVI

2.1.	Žbukanje novom vapnenom žbukom uključujući profilacije, i ukrase prema postojećem stanju. Stavka obuhvaća izradu potrebnih drvenih šablona kao i sav potreban materijal i pribor. Obračun prema ortogonalnoj projekciji pročelja.	m2	236,00

2.2.	Žbukanje sokla vapnenom žbukom za renoviranje renominiranog proizvođača odgovarajućeg sastava za primjenu kod povijesnih građevina te fina zidarska obrada.	m2	73,00

2.3.	Zidarski popravak opečnih zidova s vanjske i unutarnje strane, nakon demontaže prozora. / Radnu skelu visine do cca 3.0 m uračunati u jediničnu cijenu. Popravkom obuhvatiti sva ostećenja koja su nastala prilikom navedenih demontaža, kao što je zamjena svih trusnih i ostećenih dijelova zida, ugradnja nove opeke,vapnenog morta i slično. U stavci je obuhvaćen sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Sve izvoditi prema dogovoru sa konzervatorom.	kom	17,00

2.4.	Izrada, dobava i postava prozorskih klupčica od / CINKOTITA razvijene širine cca 20 cm. U cijeni sav materijal i rad te pribor za montažu. / Obračun po m1 postavljene klupčice.	m	24,00

	GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:				0,00

3.	SOBOSLIKARSKO-LIČILAĆKI RADOVI

3.1.	Bojanje pročelja silikatnom fasadnom bojom prema uvjetima i tonu po izboru konzervatorske sluzbe. U cijeni su sve profilacije, ukrasi i stukature.
	Obracun je po m2 ortogonalne projekcije cijelog procelja.	m2	472,00

	SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:				0,00

4.	STOLARSKI RADOVI

4.1.	Pažljiva demontaža drvenih prozora iz zidarskih otvora, zajedno s doprozornikom i pripadajućom unutarnjom drvenom klupčicom. U cijenu je uključena demontaža, utovar te odvoz na deponiju.	komplet	17,00

4.2.	Izrada, dobava i montaža novih drvenih prozora dimenzije 2300x1400, prema shemi i opisu.	komplet	17,00
	Prozori se izrađuju od ariša (troslojono lamilirani frizevi, presjek frizeva 70/60. Drveni doprozornik ima opšavni vanjski okvir. Okvir je širine 60 mm i debljine 18 mm. Doprozornik je zaobljen kod vrha, te okovan opšavnim bakrenim limom (zaobljeni). Saklo IZO 4+16+4 LOWI, okov starinskog izgleda boje mesing, poluolive mesingane kao na novougrađenim prozorima fakulteta. U cijenu je uračunata i unutarnja drvena klupčica

4.3.	Ral montaža novih prozora. Brtva treba sadržavati toplinsko izolirajuća svojstva.; prema unutarnjem prostoru mora biti paro nepropusna, a prema van vodo neporopusna i paro propusna.	m	130,00

	STOLARSKI RADOVI UKUPNO:				0,00

5.	KAMENARSKI RADOVI

5.1.	Čišćenje kamena do „zdrave“ jezgre, dobava restauratorske kamene žbuke, nanošenje iste na profil kamenog okvira, ulaznih vrata te završna obrada štokanjem i brušenjem. Restauratorki posao mora izvoditi izvođač koji ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za tu vrstu radova.	komad	1,00

5.2.	Čišćenje kamena do „zdrave“ jezgre, dobava restauratorske kamene žbuke, nanošenje iste na profil kamenog okvira, vratašca na prvom katu te završna obrada štokanjem i brušenjem. Restauratorki posao mora izvoditi izvođač koji ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za tu vrstu radova.	komad	1,00

	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:				0,00

6.	OSTALO

6.1.	Obnova metalnih vrata haustora te bojanje lakom odgovarajućeg sastava.	m2	4,60

6.2.	Pažljiva demontaža, preseljenje instalacije na dvorišnu stranu te ponovna montaža vanjskih jedinica klima uređaja i puštanje u pogon	paušal	1,00

	OSTALI RADOVI UKUPNO:				0,00

7.	ZAVRŠNI RADOVI

7.1.	Kompletno čišćenje svih elemenata od morta i boje. Skupljanje, čiscenje, utovar šute i ostalog smeća na deponij sa zbrinjavanjem. Konačno čiscenje i uređenje gradilišta i priprema za primopredaju.	paušal	1,00

	ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:				0,00

	REKAPITULACIJA:

1.	PRIPREMNI RADOVI				0,00
2.	GRAĐEVINSKI RADOVI				0,00
3.	SOBOSLIKARSKO-LIČILAĆKI RADOVI				0,00
4.	STOLARSKI RADOVI				0,00
5.	KAMENARSKI RADOVI				0,00
6.	OSTALO				0,00
7.	ZAVRŠNI RADOVI				0,00

	UKUPNO (kn):				0,00
	PDV (25%):				0,00
	SVEUKUPNO (kn):				0,00